Приложение № 6

к договору управления

многоквартирным домом

по ул. ____________, ___

Принят решением общего

собрания собственников

помещений в доме. Протокол

общего собрания

от «___» ____ 201__г. № ___

ПЕРЕЧЕНЬ

работ по текущему ремонту общего имущества на 201__г.

| № пп | Перечень работ, материалы | Объем работ | Стоимость работ (руб.) дата их начала и завершения | Стоимость на 1 кв. м общей площади (руб. в месяц) | Гарантийный срок на выполненные работы (лет) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Фундаменты: |  |  |  |  |  |
|  | Устранение повреждений фундаментов |  |  |  |  |
|  | Осушение |  |  |  |  |
|  | Устранение замачивания грунта под фундаментом |  |  |  |  |
|  | Ремонт внутридомовых и наружных дренажей |  |  |  |  |
|  | Устранение осадок фундаментов |  |  |  |  |
|  | Устранение причин деформации фундаментов |  |  |  |  |
|  | Восстановление (ремонт) освещения и вентиляции подвала |  |  |  |  |
|  | Восстановление (ремонт) решеток на продухах фундамента |  |  |  |  |
|  | Восстановление (ремонт) приямков |  |  |  |  |
|  | Восстановление (ремонт) отмостки |  |  |  |  |
|  | Восстановление (ремонт) гидроизоляции |  |  |  |  |
|  | Восстановление (ремонт) вводов инженерных коммуникаций в подвальные помещения через фундаменты |  |  |  |  |
| Каменные, кирпичные, железобетонные стены: |  |  |  |  |  |
|  | Устранение повреждений стен, в том числе в подвалах и чердаках |  |  |  |  |
|  | Восстановление теплозащиты стен |  |  |  |  |
|  | Модернизация теплоизоляции стен |  |  |  |  |
|  | Создание, восстановление или модернизация гидроизоляции стен |  |  |  |  |
|  | Восстановление или модернизация звукоизоляции стен и перегородок |  |  |  |  |
|  | Восстановление несущей способности стен |  |  |  |  |
|  | Устранение деформации стен и перегородок |  |  |  |  |
|  | Восстановление креплений выступающих деталей фасада, включая лепные украшения |  |  |  |  |
|  | Восстановление (ремонт) разрушений и повреждений отделочного слоя |  |  |  |  |
|  | Герметизация, теплоизоляция межпанельных и иных швов |  |  |  |  |
|  | Окраска фасадов |  |  |  |  |
|  | Устранение причин и последствий коррозионного повреждения закладных деталей и арматуры |  |  |  |  |
|  | Восстановление (ремонт) водоотводящих устройств наружных стен |  |  |  |  |
|  | Восстановление (ремонт) стальных деталей крепления (кронштейны пожарных лестниц, флагодержатели, ухваты водосточных труб и др.) |  |  |  |  |
|  | Защита стальных элементов от коррозии |  |  |  |  |
|  | Окраска стен помещений общего пользования |  |  |  |  |
| Балконы, козырьки, лоджии и эркеры: |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт несущих конструкций балконов, лоджий, козырьков и эркеров |  |  |  |  |
|  | Восстановление организованного отвода воды с балконов, лоджий, козырьков и эркеров |  |  |  |  |
|  | Восстановление (ремонт), модернизация гидроизоляции балконов, лоджий, козырьков и эркеров |  |  |  |  |
|  | Восстановление (ремонт) ограждений балконов и лоджий |  |  |  |  |
|  | Окраска ограждений балконов и лоджий, конструкций балконов, лоджий, козырьков и эркеров |  |  |  |  |
| Перекрытия: |  |  |  |  |  |
|  | Устранение повреждений перекрытий |  |  |  |  |
|  | Восстановление теплотехнических свойств |  |  |  |  |
|  | Восстановление акустических свойств перекрытий |  |  |  |  |
|  | Восстановление водоизоляционных свойств перекрытий (перекрытия в санитарных узлах) |  |  |  |  |
|  | Восстановление тепло- гидроизоляции примыканий наружных стен, санитарно-технических устройств и других элементов |  |  |  |  |
|  | Ремонт перекрытий, пораженных древесными домовыми грибками и/или дереворазрушающими насекомыми |  |  |  |  |
|  | Усиление перекрытий |  |  |  |  |
|  | Устранение сверхнормативных прогибов перекрытий |  |  |  |  |
|  | Устранение смещения несущих конструкций |  |  |  |  |
|  | Заделка неплотностей вокруг трубопроводов отопления и горячего водоснабжения, проходящих через перекрытия |  |  |  |  |
| Полы: |  |  |  |  |  |
|  | Устранение повреждений полов в местах общего пользования многоквартирного дома |  |  |  |  |
|  | Восстановление защитно-отделочного покрытия пола |  |  |  |  |
|  | Окраска деревянных полов |  |  |  |  |
|  | Ремонт полов |  |  |  |  |
| Перегородки: |  |  |  |  |  |
|  | Восстановление (ремонт), модернизация звукоизоляционных свойств перегородок |  |  |  |  |
|  | Восстановление (ремонт), модернизация огнезащитных свойств перегородок |  |  |  |  |
|  | Восстановление (ремонт), модернизация влагозащитных свойств перегородок |  |  |  |  |
|  | Устранение повреждений перегородок, ликвидация излишнего наклона или выпучивания перегородок |  |  |  |  |
|  | Восстановление облицовки перегородок |  |  |  |  |
|  | Окраска перегородок |  |  |  |  |
| Крыши: |  |  |  |  |  |
|  | Устранение протечек кровли |  |  |  |  |
|  | Ремонт, модернизация кровли |  |  |  |  |
|  | Восстановление (ремонт) вентиляционных устройств (оборудования) |  |  |  |  |
|  | Окраска металлической кровли |  |  |  |  |
|  | Покрытие мягких кровель защитными мастиками |  |  |  |  |
|  | Окраска стальных связей и креплений, размещенных на крыше и в чердачных помещениях |  |  |  |  |
|  | Ремонт, восстановление, модернизация оборудования, установленного на крыше |  |  |  |  |
|  | Ремонт, установка радио- и телевизионных антенн |  |  |  |  |
|  | Восстановление (ремонт) продухов вентиляции |  |  |  |  |
|  | Восстановление (ремонт) дымовых и вентиляционных труб |  |  |  |  |
|  | Восстановление (ремонт) дефлекторов |  |  |  |  |
|  | Восстановление (ремонт) выходов на крышу |  |  |  |  |
|  | Восстановление (ремонт) парапетов, архитектурных деталей и т.д. |  |  |  |  |
|  | Восстановление (ремонт) систем водоотвода |  |  |  |  |
|  | Ремонт примыканий и заделка стыков |  |  |  |  |
|  | Ремонт, утепление дверей с лестничных площадок на чердак |  |  |  |  |
| Окна, двери, световые фонари: |  |  |  |  |  |
|  | Восстановление (ремонт) дверей в помещениях общего пользования |  |  |  |  |
|  | Восстановление (ремонт) окон в помещениях общего пользования |  |  |  |  |
|  | Замена дверей в помещениях общего пользования |  |  |  |  |
|  | Замена окон в помещениях общего пользования |  |  |  |  |
|  | Утепление дверей в помещениях общего пользования |  |  |  |  |
|  | Восстановление (ремонт) дверных и оконных откосов |  |  |  |  |
| Лестницы: |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт металлических косоуров |  |  |  |  |
|  | Устранение повышенных прогибов площадок и маршей |  |  |  |  |
|  | Ремонт ограждений, поручней и предохранительных сеток |  |  |  |  |
|  | Ремонт, замена перил |  |  |  |  |
|  | Окраска металлических элементов лестниц |  |  |  |  |
|  | Устройство, ремонт пандусов |  |  |  |  |
| Теплоснабжение: |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт, замена котлов |  |  |  |  |
|  | Ремонт, модернизация внутридомовых тепловых сетей |  |  |  |  |
|  | Ремонт, промывка отопительных элементов |  |  |  |  |
|  | Ремонт, модернизация центральных и индивидуальных тепловых пунктов |  |  |  |  |
|  | Восстановление теплоизоляции систем теплоснабжения |  |  |  |  |
|  | Ремонт или замена неисправных приборов учета и регулирования |  |  |  |  |
|  | Ремонт элеваторного узла |  |  |  |  |
|  | Ремонт насосов, магистральной запорной арматуры, автоматических устройств |  |  |  |  |
| Горячее водоснабжение: |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт, замена внутридомовых сетей горячего водоснабжения |  |  |  |  |
|  | Ремонт, замена, проверка коллективных приборов учета |  |  |  |  |
|  | Ремонт бойлеров, котлов подготовки горячей воды |  |  |  |  |
|  | Теплоизоляция сетей горячего водоснабжения |  |  |  |  |
|  | Окраска сетей и устройств горячего водоснабжения |  |  |  |  |
| Газоснабжение: |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт сетей внутридомовых сетей газоснабжения |  |  |  |  |
|  | Ремонт, замена неисправных приборов учета и регулирования |  |  |  |  |
|  | Ремонт газоиспользующего оборудования |  |  |  |  |
| Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование: |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт, замена шкафов вводных и вводно-распределительных устройств |  |  |  |  |
|  | Ремонт, замена аппаратуры защиты, контроля и управления общего пользования |  |  |  |  |
|  | Ремонт внутридомового электрооборудования общего пользования |  |  |  |  |
|  | Ремонт, замена внутридомовых электрических сетей |  |  |  |  |
|  | Ремонт, замена этажных щитков и шкафов |  |  |  |  |
|  | Ремонт, замена приборов учета и регулирования общего пользования |  |  |  |  |
|  | Ремонт, замена осветительных установок помещений общего пользования |  |  |  |  |
| Водопровод и водоотведение: |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт, замена внутридомовых сетей водоснабжения |  |  |  |  |
|  | Ремонт, замена внутридомовых сетей канализации |  |  |  |  |
|  | Ремонт, замена неисправных приборов учета и регулирования водоснабжения |  |  |  |  |
|  | Ремонт оборудования, приборов и арматуры водопроводной сети общего пользования |  |  |  |  |
| Объекты внешнего благоустройства: |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт объектов внешнего благоустройства |  |  |  |  |
|  | Строительство объектов внешнего благоустройства |  |  |  |  |

| Реквизиты сторон: |  |
| --- | --- |
| МУП «ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО» п. Березовка ИНН 2404017282 КПП 240401001 ОГРН 1142452001779 Юр. адрес: 662520, п. Березовка, ул. Кирова 116/1 Тел. (8-39175) 2-16-19 ________________________ __________________ (подпись) | Собственники помещений в Доме: Согласно списка собственников помещений в Доме, заключивших договор управления Домом (Приложение № ___ к настоящему договору) |