ИЗВЕЩЕНИЕ

# о проведении запроса котировок

# на выполнение работ  по замене насосов с обвязками в котельной по

# ул. Юности 11 «а» и в котельной по ул. Щорса 8  в поселке Березовка

п. Березовка								01.11.2010 г.

Муниципальный заказчик – администрация поселка Березовка Березовского района, находящаяся по адресу: 662520, Березовский район, п. Березовка, ул. Центральная, 19, тел. 8(39175) 2-13-15, e-mail: beradm@mail.ru, предусматривает осуществить выбор подрядчика на проведение работ по замене насосов с обвязками в котельной по ул. Юности 11 «а» и в котельной по ул. Щорса 8  в поселке Березовка путем запроса котировок.

Требования к участникам размещения заказа: участниками размещения заказа не могут быть лица, занесенные в реестр недобросовестных поставщиков.

- Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо не зависимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.

Подрядчик  во время проведения работ должен соблюдать необходимые  противопожарные мероприятия, мероприятия по технике безопасности, экологические, санитарные и иные требования, установленные законодательством Российской Федерации в области охраны окружающей среды и здоровья человека.

Подрядчик обязан оказывать услуги собственными силами (договоры субподряда возможны только с письменного согласия заказчика).

Работа выполняется из материалов Подрядчика в соответствии с  ведомостью объемов работ, за исключением п.12, п.33. ведомости объемов работ. При выполнении работ должны использоваться материалы, оборудование, комплектующие, инструменты, изделия, имеющие сертификаты или паспорт изготовителя.

Работы должны быть выполнены с надлежащим качеством, соответствовать действующим строительным нормам и правилам, государственным стандартам.

Срок предоставления гарантии качества 2 года.

Источник финансирования – бюджет края, бюджет поселка Березовка.

Наименование, характеристика, объем работ: в соответствии с ведомостью объемов работ.

Ведомость объемов работ

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Котельная по ул. Юности 11а п.Березовка |  |  |  |
| Демонтажные работы |  |  |  |
| 1 | Демонтаж насосных агрегатов лопастных центробежных одноступенчатых, многоступенчатых объемных, на общей фундаментной плите или моноблочные, масса, т: 0,9 | шт. | 1 |
| 2 | Демонтаж трубопроводов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемые из готовых узлов, на условное давление не более 10 МПа. Диаметр трубопровода наружный, мм: 159 | 100 м трубопроводов | 0,0254 (2,0+0,44+0,1)/100 |
| 3 | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа. Диаметр условного прохода, мм: 150(демонтаж задвижек) | шт. | 2 |
| 4 | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа. Диаметр условного прохода, мм: 150(демонтаж клапана) | шт. | 1 |
| Монтажные работы |  |  |  |
| 5 | Насосные агрегаты лопастные центробежные одноступенчатые, многоступенчатые объемные, вихревые, поршневые, приводные, роторные на общей фундаментной плите или моноблочные, масса, т: 0,9 | шт. | 1 |
| 6 | Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемые из готовых узлов, на условное давление не более 10 МПа. Диаметр трубопровода наружный, мм: 159 | 100 м трубопроводов | 0,0254 |
| 7 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 159 мм толщина стенки 6 мм | м | 2 |
| 8 | Переход К150*200 фланцевый или эквивалент | шт | 2 |
| 9 | Фланец стальной 1-150-16 | шт | 4 |
| 10 | Фланец стальной 1-200-16 | шт | 2 |
| 11 | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа. Диаметр условного прохода, мм: 150 (Монтаж кранов) | шт. | 2 |
| 12 | Кран шаровый стальной Ду150 Ру16 фланцевый или эквивалент (поставка фирмы эксплуатации ) | шт | 2 |
| 13 | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа. Диаметр условного прохода, мм: 150(Монтаж клапана обратного) | шт. | 1 |
| 14 | Клапан обратный 16ч9п Ду 150 Ру 16 фланцевый или эквивалент | шт | 1 |
| Оборудование Котельной по ул. Юности 11а п. Березовка |  |  |  |
| 15 | Насос для воды 1Д200-90А 75 кВт 3000 об/мин с эл.двигателем или эквивалент | шт | 1 |
| Пусконаладочные работы в Котельной по ул.Юности 11а п. Березовка |  |  |  |
| 16 | Присоединение с количеством взаимосвязанных устройств до 2 шт. | 1 присоединение | 1 |
| 17 | Агрегат, включающий в себя механизмы, смонтированные на месте, в количестве до 5 шт. | 1 комплекс | 1 |
| Раздел 2. Котельная по ул. Щорса, 8 в п.Березовка |  |  |  |
| Демонтажные работы |  |  |  |
| 18 | Демонтаж насосных агрегатов лопастных центробежных одноступенчатых, многоступенчатых объемных, на общей фундаментной плите или моноблочные, масса, т: 0,9 | шт. | 1 |
| 19 | Демонтаж трубопроводов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемые из готовых узлов, на условное давление не более 10 МПа. Диаметр трубопровода наружный, мм: 159 | 100 м трубопроводов | 0,0347 (2,0+1,32+0,15)/100 |
| 20 | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа. Диаметр условного прохода, мм: 150(демонтаж задвижек) | шт. | 2 |
| 21 | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа. Диаметр условного прохода, мм: 150(демонтаж клапана) | шт. | 1 |
| Подготовительные работы |  |  |  |
| 22 | Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 200 | 1 м3 | 0,8 |
| 23 | Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3 | 100 м3 бетона и железобетона в деле | 0,01 1/100 |
| 24 | Бетон тяжелый, класс В 22,5 (М300) | м3 | 1,05 |
| 25 | Дополнительные затраты на устройство: колодцев для анкерных болтов | 100 м3 бетона и железобетона в деле | 0,01 1/100 |
| 26 | Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м | 1 т | 0,001669 208,6/1000*8/1000 |
| Монтажные работы |  |  |  |
| 27 | Монтаж насосных агрегатов лопастных центробежных одноступенчатых, многоступенчатых объемных, на общей фундаментной плите или моноблочные, масса, т: 0,9 | шт. | 1 |
| 28 | Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемые из готовых узлов, на условное давление не более 10 МПа. Диаметр трубопровода наружный, мм: 159 | 100 м трубопроводов | 0,0347 |
| 29 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 159 мм толщина стенки 6 мм | м | 2 |
| 30 | Стальных отводы Ду 150*6 | шт | 6 |
| 31 | Фланец стальной 1-150-16 | шт | 6 |
| 32 | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа. Диаметр условного прохода, мм: 150 (Монтаж шаровых кранов ) | шт. | 2 |
| 33 | Кран шаровый стальной Ду150 Ру16 фланцевый или эквивалент (поставка фирмы эксплуатации) | шт | 2 |
| 34 | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа. Диаметр условного прохода, мм: 150(Монтаж клапана обратного) | шт. | 1 |
| 35 | Клапан обратный 16ч9п Ду 150 Ру 16 фланцевый или эквивалент | шт | 1 |
| Прочие работы |  |  |  |
| 36 | Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка | тонна | 2,4 2,4*1,0 |
| 37 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 5 км; нормативное время пробега 0,613 час; класс груза 1 | 1 т | 2,4 |
| Оборудование котельной по ул.Щорса, 8 в п.Березовка |  |  |  |
| 38 | Насос для воды 1Д320-50 75 кВт 1500 об/мин с эл.двигателем или эквивалент | шт | 1 |
| Пусконаладочные работы Котельной по ул.Щорса, 8 в п.Березовка |  |  |  |
| 39 | Агрегат, включающий в себя механизмы, смонтированные на месте, в количестве до 5 шт. | 1 комплекс | 1 |
| 40 | Присоединение с количеством взаимосвязанных устройств до 2 шт. | 1 присоединение | 1 |

Место выполнения работ: п. Березовка котельная по ул. Щорса 8; п. Березовка котельная по ул. Юности 11а.

Сроки выполнения работ: со дня подписания муниципального контракта
до 15 декабря  2010 года.

Цена контракта должна быть указана с учетом стоимости материалов и их доставки, с учетом всех затрат подрядчика, в том числе вывоз строительного мусора, уплаты налогов, сборов и других обязательных платежей.

Максимальная цена контракта – 500 000 рублей.

Срок и условия оплаты выполнения работ – оплата осуществляется по безналичному расчету Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика по факту выполненных работ на основании акта приемки выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 подписанных обеими сторонами с приложением счет - фактуры,  в течение 20 банковских дней с момента подписания указанных документов.

Срок подписания муниципального контракта – муниципальный контракт по утвержденной заказчиком форме заключается не ранее чем через 7 дней со дня размещения на официальном сайте www.pgt-berezovka.ru протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через 20 дней со дня подписания указанного протокола.

Единая конкурсная, аукционная, котировочная комиссия не рассматривает и отклоняет котировочные заявки, если они не соответствуют требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, или предложенная в них цена превышает максимальную цену, указанную в извещении о проведении запроса котировок.

Участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

В случае Вашего согласия просим предоставить котировочную заявку, составленную по установленной форме по адресу: 662520, Березовский район, п. Березовка, ул. Центральная, 19, каб. 2-2, тел. 8(39175) 2-55-78 в срок до 9-00 часов 13.11.2010 года.

Уведомляем Вас, что направление запроса котировок и предоставление котировочных заявок не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.

Приложение: 1.Форма котировочной заявки.

2. Проект муниципального контракта.

Глава поселка Березовка							С.А. Суслов

Приложение №1

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

# на выполнение работ  по замене насосов с обвязками в котельной по

# ул. Юности 11 «а» и в котельной по ул. Щорса 8  в поселке Березовка

«____»__________2010 г.

На Ваш запрос котировок

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

(наименование, место нахождения для юридического лица; ФИО, место жительства для физического лица)

____________________________________________________________________

(банковские реквизиты)

ИНН _______________________________________________________________

согласно осуществить работы  по замене насосов с обвязками в котельной по ул. Юности 11 «а» и в котельной по ул. Щорса 8  в поселке Березовка на условиях, указанных в извещении о проведении запроса котировок.

Цена контракта – _______________ рублей.

Цена контракта указана с учетом стоимости материалов, оборудования и их доставки, установки, с учетом всех работ Подрядчика, в том числе вывоз строительного мусора, уплаты налогов, сборов и других обязательных платежей.

В случае принятия нашей котировочной заявки, мы согласны подписать муниципальный контракт согласно утвержденной Заказчиком форме в установленные сроки на условиях, указанных в извещении о проведении запроса котировок.

### Руководитель				подпись 				ФИО

МП

Приложение № 2

ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

# на выполнение работ  по замене насосов с обвязками в котельной по

# ул. Юности 11 «а» и в котельной по ул. Щорса 8  в поселке Березовка

п. Березовка 						  «____» _______ 2010 г.

Администрация поселка Березовка Березовского района Красноярского края в лице Главы поселка Березовка Суслова Сергея Анатольевича, действующего на основании Устава поселка Березовка, именуемая в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и победитель запроса котировок, предложивший наименьшую цену на выполнение работ по замене насосов с обвязками в котельной по ул. Юности 11 «а» и в котельной по ул. Щорса 8  в поселке Березовка на основании протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок № ___ от ______________ 2010 г. «__________________________________________________________», в лице _________________________________________________, действующего на основании _______________________________________, именуемый в дальнейшем  «Подрядчик», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» заключили настоящий муниципальный контракт  (далее – контракт) о нижеследующем:

- Предмет контракта

1.1. «Заказчик» поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить работы по замене насосов с обвязками в котельной по ул. Юности 11 «а» и в котельной по ул. Щорса 8  в поселке Березовка, а «Заказчик» – принять и оплатить выполненные работы по условиям настоящего контракта.

1.2.  Объем и содержание работ определяется локальным сметным расчетом, являющимся неотъемлемой частью настоящего муниципального контракта.

II. Стоимость услуг и порядок расчетов

2.1. Цена контракта установлена на основании протокола  рассмотрения и оценки котировочных заявок № ___ от __________2010 года и  составляет  ____________________  рублей, в том числе НДС (НДС не облагается).

2.2. Цена муниципального контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения.

2.3. Оплата осуществляется по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика по факту выполнения работ на основании надлежащим образом оформленных и подписанных обеими сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по форме № КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, счета-фактуры на выполненный объем работ в течение 20 банковских дней после подписания акта приема-сдачи выполненных работ.

III. Сроки выполнения работ

3.1. Сроки выполнения работ по настоящему контракту в соответствии с  протоколом рассмотрения и оценки котировочных заявок  № ____ от __________2010 года:  со дня подписания настоящего контракта
до 15 декабря  2010 года.

IV. Обязанности Сторон

4.1. «Подрядчик» обязан:

- обеспечить выполнение работ надлежащего качества в соответствии с действующими строительными нормами и правилами, государственными стандартами,  в сроки, предусмотренные разделом 3 настоящего контракта;

- обеспечить необходимые противопожарные мероприятия, мероприятия по  технике безопасности, охране окружающей среды во время оказания услуг и нести полную ответственность за выполнение требований государственных надзорных органов, в том числе управления государственной противопожарной службы МЧС России по Красноярскому краю;

- обеспечить «Заказчику» беспрепятственный доступ к объекту для  контроля за ходом и качеством выполнения работ;

-  производить работы собственными силами;

- безвозмездно устранить недостатки в оказанных услугах по требованию «Заказчика» в течение 1 рабочего дня;

- сдать «Заказчику» оказанные услуги по акту сдачи-приемки оказанных услуг в срок, установленный пунктом 3.1. настоящего контракта;

- в гарантийный срок, который составляет 2 года, безвозмездно устранить выявленные недостатки.

4.2. «Заказчик» обязан:

- принять от «Подрядчика» выполненные работы и произвести их оплату в установленные сроки.

V. Приемка работ

5.1. По завершении выполнения работ «Подрядчик» представляет «Заказчику» счет-фактуру, акт приемки выполненных работ (форма КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).

5.2. В случае несоответствия выполненных работ, а также невозможности или нецелесообразности продолжения выполнения работ Сторонами составляется соответствующий двусторонний акт, содержащий перечень необходимых доработок, в соответствии с которым «Подрядчик» обязан в течение  срока, установленного Заказчиком либо произвести работы по устранению выявленных недостатков  без  дополнительной оплаты в пределах утвержденной сметы, либо прекратить выполнение работ.

5.3. В случае обнаружения недостатков в выполненных работах «Заказчик» вправе потребовать от «Подрядчика»:

- безвозмездного устранения недостатков в срок, установленный п. 5.2. контракта;

- возмещения понесенных Заказчиком расходов по исправлению недостатков своими силами или силами третьих лиц.

VI. Ответственность Сторон

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.2.  В случае обнаружения недостатков при выполнении работ «Заказчик» вправе потребовать от «Подрядчика» безвозмездного устранения недостатков в срок, установленный пунктом 5.3 муниципального контракта.

6.3.  За нарушение сроков выполнения работ «Подрядчик» уплачивает «Заказчику» неустойку в размере 1/300, действующей на день уплаты неустойки, ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы контракта за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательств (но не более основной суммы контракта).

6.4. За нарушение сроков оплаты выполненных работ «Подрядчик» вправе потребовать от «Заказчика» уплаты пени в размере 1/300, действующей на день уплаты пени, ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы задолженности за каждый день просрочки.

6.5. Уплата неустойки и возмещение убытков, связанных с ненадлежащим исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему контракту, не освобождают нарушившую условия контракта Сторону от исполнения взятых на себя обязательств.

VII. Обстоятельства непреодолимой силы

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае действия обстоятельств непреодолимой силы (пожар, наводнение, землетрясение, военные действия и т.д.) при условии, что данные обстоятельства непосредственно повлияли на выполнение условий по настоящему контракту.

7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по указанным причинам, должна известить другую Сторону о наступлении и прекращении действий обстоятельств непреодолимой силы в срок не позднее трех дней с подтверждением факта их действия актами компетентных органов.

7.3. «Подрядчик» освобождается от уплаты неустойки и убытков, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине «Заказчика».

VIII. Разрешение споров

8.1. В случае возникновения споров и разногласий по настоящему контракту и в связи с ним Стороны примут меры к их разрешению путем переговоров.

8.2. Если Стороны не придут к соглашению, то споры подлежат разрешению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде Красноярского края.

IX. Порядок расторжения контракта

9.1. Досрочное расторжение контракта может иметь место по соглашению Сторон с возмещением понесенных убытков либо по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

9.2. Сторона, решившая расторгнуть настоящий контракт, в пятидневный срок направляет письменное уведомление другой Стороне.

9.3. Контракт считается расторгнутым со дня подписания Сторонами соглашения о расторжении, при условии урегулирования материальных и финансовых претензий по выполненным до момента расторжения контракта обязательствам, или вступления в законную силу решения суда.

9.4. «Заказчик» вправе расторгнуть настоящий контракт:

- при задержке «Подрядчиком» срока выполнения работ более чем на 15 дней;

- при снижении качества работ, нарушения «Подрядчиком» условий контракта;

- в случае невозможности или нецелесообразности продолжения выполнения работ.

9.5. При расторжении контракта по любым основаниям «Заказчик» обязуется:

- принять работы, фактически выполненные «Подрядчиком» с надлежащим качеством на момент расторжения настоящего контракта;

- в течение пяти рабочих дней после получения от «Подрядчика» акта приемки – сдачи выполненных работ по  установленной форме подписать их или дать мотивированный отказ;

- в течение 20 дней с момента оформления указанных документов оплатить фактически выполненные «Подрядчиком» работы.

X. Срок действия контракта

10.1. Контракт вступает в силу со дня подписания его обеими Сторонами и действует до 31.12.2010 г.

10.2. Действие настоящего контракта прекращается после полного исполнения Сторонами своих обязательств, принятых в соответствии с условиями запроса котировок и настоящего контракта.

XI. Особые условия

11.1. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.

11.2. В случае изменения правового статуса одной из Сторон она в течение трех рабочих дней обязана информировать другую Сторону об организации-правопреемнике.

11.3. При исполнении муниципального контракта не допускается перемена  «Подрядчика» за исключением случаев, если новый  «Подрядчик» является правопреемником «Подрядчика» по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

11.4. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

XII. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон:

| «Заказчик» Администрация поселка Березовка Березовского района Красноярского края 662520, Красноярский край, Березовский район, пгт. Березовка, ул. Центральная, 19, тел./факс 8(39175) 2-13-15, E-mail: beradm@mail.ru ИНН 2404000419 КПП 240401001 ГРКЦ ГУ Банка России по Красноярскому краю г. Красноярск, р/с 40204810000000000534 БИК 040407001, ОКПО 04093702, ОКОГУ 32200 ОКАТО 04205551000 | «Подрядчик» Юридический адрес: Банковские реквизиты: ИНН Р/с К/с Телефон Факс |
| --- | --- |
| Глава поселка Березовка _______________________ С.А. Суслов М.П. (ПОДПИСЬ) |  |