АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕЛКА БЕРЕЗОВКА БЕРЕЗОВСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ п. Березовка

«28»  июня  2016						                  №  287

Об организации работ по оценке готовности

к отопительному периоду 2016-2017 годов

муниципального образования поселок Березовка

В целях организации своевременной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Березовского района к устойчивой и безаварийной работе в отопительный период 2016 — 2017г.г., в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 N 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 N 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду», руководствуясь Уставом п. Березовка ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Создать комиссию по оценке готовности поселка Березовка к отопительному периоду 2016-2017г.г. (приложение 1).

2.Утвердить программу проведения проверки готовности к отопительному периоду теплосетевых, теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии муниципального образования поселок Березовка (приложение 2).

3.Утвердить график по проверке готовности (приложение 3).

4.Назначить ответственным за организацию работ по оценке готовности поселка Березовка к отопительному периоду 2016-2017г.г. заместителя главы поселка по жизнеобеспечению А.Б. Маханько.

5.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

6.Постановление вступает в силу в день, следующий за днем официального  опубликования в общественно-политической газете «Пригород».

Глава поселка                                                                                                             С.А. Суслов

Приложение 1

к постановлению Главы поселка

№____  от «___» _____ 2016

Состав

комиссии по оценке готовности поселка Березовка к отопительному периоду 2016-2017гг. и социально значимых объектов жилищно-коммунального и топливно-энергетического комплексов п. Березовка

Маханько А.Б.- заместитель главы п. Березовка по жизнеобеспечению          председатель поселковой рабочей комиссии (ПРК);

Кузнецов А.А. – заместитель главы п. Березовка  по благоустройству – заместитель председателя территориальной рабочей комиссии

Члены поселковой рабочей комиссии:

Плотникова И.Е.- ведущий специалист по правовым вопросам;

Толстихина И.В. - специалист 1 категории по жизнеобеспечению и   обращениям граждан;

Савельев Г.А. – главный специалист по вопросам градостроительства и архитектуры;

Свиридов С.С. - директор МУП «ЖКХ» п. Березовка (по согласованию).

Приложение 2

к постановлению Главы поселка

№  287   от «28» июня  2016г

ПРОГРАММА

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРКИ ГОТОВНОСТИ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ

ПЕРИОДУ ТЕПЛОСЕТЕВЫХ, ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ДРУГИХ ОБЪЕКТОВ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК БЕРЕЗОВКА

.

1. Общие положения

Обеспечение надежности функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства поселка Березовка, своевременная и всесторонняя подготовка к отопительному периоду и его организованное проведение в целях достижения устойчивого тепло-, водо-, электро-, газо- и топливоснабжения потребителей, поддержания необходимых параметров энергоносителей и обеспечения нормативного температурного режима в зданиях с учетом их назначения и платежной дисциплины потребителей жилищно-коммунальных услуг являются важнейшей задачей органов местного самоуправления, организаций жилищно-коммунального хозяйства.

Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду проводится в целях исключения влияния температурных и других погодных факторов на надежность их работы, предупреждения сверхнормативного износа и выхода из строя, а также для обеспечения требуемых условий жизнедеятельности населения и режимов функционирования систем коммунальной инфраструктуры и инженерно-технического обеспечения зданий в отопительный период.

Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду должна обеспечивать:

- нормативную техническую эксплуатацию объектов жилищно-коммунального хозяйства, соблюдение установленного температурно-влажностного режима в помещениях, санитарно-гигиенических условий проживания населения;

- максимальную надежность и экономичность работы объектов жилищно-коммунального хозяйства;

- соблюдение нормативных сроков службы строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения зданий жилищного фонда и социальной сферы, оборудования коммунальных сооружений;

- рациональное расходование материально-технических средств и топливно-энергетических ресурсов.

Своевременная и качественная подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду достигается:

- выполнением должностными лицами требований федерального и краевого законодательства, муниципальных нормативных правовых актов, требований правил, руководств и инструкций по эксплуатации объектов жилищно-коммунального хозяйства;

- разработкой и соблюдением проектно-сметной документации на строительство, планов капитального и текущего ремонтов, а также технического обслуживания объектов жилищно-коммунального хозяйства;

- постоянным контролем над техническим состоянием, проведением всех видов планово-предупредительных осмотров;

- четкой организацией и выполнением ремонтно-восстановительных и наладочных работ в установленные сроки и с требуемым качеством, эффективной системой постановки задач и подведения итогов ремонтно-восстановительных работ;

- укомплектованием организаций жилищно-коммунального хозяйства подготовленным эксплуатационным и эксплуатационно-ремонтным персоналом до уровня, обеспечивающего решение возлагаемых задач;

- материально-техническим обеспечением ремонтно-восстановительных работ, выделением необходимого целевого финансирования на эксплуатационные нужды, капитальный и текущий ремонты фонда, рациональным использованием материальных ресурсов;

- выполнением в полном объеме организационно-технических мероприятий перед началом отопительного периода, комплекса проверок и испытаний оборудования на функционирование.

2. Работа комиссии по проверке готовности

к отопительному периоду

Администрация п. Березовка организует:

- работу комиссии по проверке готовности к отопительному периоду источников теплоснабжения, тепловых сетей поселка Березовка и в целом теплоснабжающих организаций;

- работу комиссии по проверке готовности к отопительному периоду объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы;

- проверку готовности жилищного фонда к приему тепла, коммунальных сооружений к отопительному периоду, укомплектованность дежурных смен коммунальных объектов и аварийных бригад подготовленным и аттестованным персоналом, обеспеченность их аварийным неснижаемым запасом ТМС и топливом.

Оценка готовности к отопительному периоду источников теплоснабжения, тепловых сетей п. Березовка и в целом теплоснабжающих организаций определяется не позднее 15 сентября текущего года комиссией, утвержденной Постановлением Главы поселка.

Работа комиссии осуществляется в соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых, подключены к системе теплоснабжения.

При проверке комиссией проверяется выполнение требований, установленных приложениями №№ 5, 6 настоящей программы проведения проверки готовности к отопительному периоду.

Проверка выполнения теплоснабжающими организациями требований, установленных Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Министерства энергетики РФ от 12 марта 2013 г. N 103 (далее - Правила), осуществляется комиссией на предмет соблюдения соответствующих обязательных требований, установленных техническими регламентами и иными нормативными правовыми актами в сфере теплоснабжения.

Результаты проверки оформляются актами проверки готовности к отопительному периоду (приложения №№ 1, 2, далее - акт), который составляется не позднее одного дня с даты завершения проверки.

В акте содержатся следующие выводы комиссии по итогам проверки:

- объект проверки готов к отопительному периоду;

- объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных комиссией;

- объект проверки не готов к отопительному периоду.

При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний (приложение № 3, далее - Перечень) с указанием сроков их устранения.

Паспорт готовности к отопительному периоду (приложение N 4, далее - паспорт) выдается администрацией п. Березовка по каждому объекту проверки в течение 15 дней с даты подписания акта в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные комиссией, устранены в срок, установленный Перечнем.

Сроки выдачи паспортов определяются заместителем главы п.Березовка, но не позднее 15 сентября текущего года- для потребителей тепловой энергии, не позднее 1 ноября текущего года- для теплоснабжающих организаций.

В случае устранения указанных в Перечне замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности в сроки, установленные в таблице 1 настоящей Программы, комиссией проводится повторная проверка, по результатам которой составляется новый акт.

Организация, не получившая по объектам проверки паспорт готовности, обязана продолжить подготовку к отопительному периоду и устранение указанных в Перечне к акту замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности. После уведомления комиссии об устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности осуществляется повторная проверка. При положительном заключении комиссии оформляется повторный акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи паспорта в текущий отопительный период.

3. Порядок взаимодействия теплоснабжающих организаций,

потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие

установки которых подключены к системе

теплоснабжения, с комиссией

Теплоснабжающие организаций представляют в администрацию п. Березовка информацию по выполнению требований по готовности, указанных в приложении № 5.

Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований готовности.

Потребители тепловой энергии представляют в теплоснабжающую организацию информацию по выполнению требований, указанных в приложении № 6. Теплоснабжающая организация осуществляет допуск в эксплуатацию узлов учета тепловой энергии потребителей, присутствует при испытаниях оборудования тепловых узлов на прочность, при проведении гидропневматической промывки систем теплопотребления теплофикационной водой и проводит осмотр объектов проверки.

До начала отопительного сезона теплоснабжающая организация представляет в администрацию п. Березовка сведения по подготовке объектов потребителей к отопительному периоду в виде справки.

Приложение №1

к Программе  проведения

проверки готовности

к отопительному периоду

АКТ №________

проверки готовности к отопительному периоду 2016 — 2017г.г.

для потребителей тепловой энергии

__________________________                                  "__" _____________ 20__ г.

(место составления акта)                                                               (дата составления акта)

Комиссия, образованная __________________________________________________________________

(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)

в  соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному периоду от "__" _____________ 20__ г., утвержденной __________________________________________________________________

__________________________________________________________________

(Ф.И.О. руководителя (его заместителя) органа, проводящего

проверку готовности к отопительному периоду)

с "__" _____________ 20__ г. по "__" _____________ 20__ г. в соответствии с

Федеральным  законом от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении" провела проверку готовности к отопительному периоду ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении

следующих объектов:

1. ________________________________________________________________

(наименование объекта, площадь в тыс. кв. м)

2. ________________________________________________________________

3. ________________________________________________________________

4. ________________________________________________________________

5. ________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность, телефон руководителя/уполномоченного

представителя потребителя)

и представитель

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность)

провели осмотр и проверку тепловых пунктов объектов потребителя.

В результате проверки установлено:

1. Промывка оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок

__________________________________________________________________

(произведена/не произведена)

2. Тепловые сети, принадлежащие потребителю тепловой энергии

__________________________________________________________________

(в удовлетворительном/неудовлетворительном состоянии)

3. Утепления   зданий   (чердаки,  лестничные  клетки,  подвалы,  двери)  и

центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов

__________________________________________________________________

(в удовлетворительном/неудовлетворительном состоянии)

4. Трубопроводы, арматура и тепловая изоляция в пределах тепловых пунктов

__________________________________________________________________

(в удовлетворительном/неудовлетворительном состоянии)

5. Приборы учета тепловой энергии

__________________________________________________________________

(допущены/не допущены в эксплуатацию в количестве ______ шт.)

- Оборудование тепловых узлов

__________________________________________________________________

(плотное/неплотное)

7. Задолженность за поставленную тепловую энергию (мощность), теплоноситель

__________________________________________________________________

(отсутствует/имеется в размере)

8. Оборудование теплового пункта испытания на прочность

__________________________________________________________________

(выдержало/не выдержало)

Начальник _________________________________________________/_________________

Представитель _________________________________________________/_________________

В  ходе  проведения  проверки  готовности  к отопительному периоду комиссия установила:_______________________________________________

__________________________________________________________________

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод  комиссии  по  итогам  проведения проверки готовности к отопительному периоду:_____________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Приложение к акту  проверки готовности к отопительному периоду ___/__ г.

Председатель комиссии:   ___________________/________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Заместитель председателя

комиссии:                            ___________________/________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии:                ___________________/________________________

(подпись, расшифровка подписи)

___________________/________________________

(подпись, расшифровка подписи)

________________/_______________________

(подпись, расшифровка подписи)

____________________/______________________

(подпись, расшифровка подписи)

___________________/_______________________

(подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

"__" _____________ 20__ г.

__________________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя)

муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации,

потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности

к отопительному периоду)

"__" _____________ 20__ г.

Приложение №2

к Программе  проведения

проверки готовности

к отопительному периоду

АКТ

проверки готовности к работе

в осенне-зимний период 2016 — 2017г.г.

для теплоснабжающих организаций

______________________                                         "__" _____________ 2016

Комиссия в составе:

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

с __________   2016   по ___________  2016

Провела проверку __________________________________________________

тепловых сетей и котельной: _________________________________________

(наименование организации, участок)

Основные  условия,  выполнение которых необходимо для производственного контроля  за  соблюдением  требований  безопасности, включая вопросы охраны труда и пожарной безопасности:

1. Укомплектованность  всех  рабочих  мест  обученным  и  аттестованным

персоналом.    Проведение    противоаварийных    тренировок,   посвященных

особенностям предотвращения аварийных ситуаций в условиях низких температур наружного воздуха:

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Обеспеченность    персонала    средствами   индивидуальной   защиты,

спецодеждой,    инструментами,    нормативно-технической    и   оперативной

документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения:

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Наличие для котельных нормативных (плановых) запасов топлива:

____________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Выполнение  утвержденного  плана  подготовки  к работе в ОЗП, в т.ч.

проведение  необходимого  технического  освидетельствования  и  диагностики оборудования

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

5. Обеспечение   графиков   тепловых   нагрузок   для  всех  диапазонов

температур зимнего периода в данной местности:

__________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

6. Отсутствие   невыполненных   в   согласованные  сроки  предписаний

надзорных органов, существенно влияющих на надежность работы в ОЗП:

____________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

7. Дополнительные    условия,   выполнение   которых   необходимо   для

положительного  решения  комиссии  о готовности организации к работе в ОЗП:

____________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

8. Выполнение    плановых   ремонтов   основного   и   вспомогательного

оборудования,  зданий, сооружений в соответствии с требованиями действующих нормативных документов:

____________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

9. Окончание  всех работ по утеплению, подготовке отопления и освещения производственных зданий и помещений:

____________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

10. Готовность  к  ведению  аварийно-восстановительных работ в условиях

низких температур. Наличие запасов и средств для аварийно-восстановительных работ:

____________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

11. Выполнение   предписаний   инспектора   Ростехнадзора  по  Красноярскому краю за электроустановками потребителей:

____________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Заключение комиссии:

Подразделение предприятия ________________________________ участок с. _________________________________________________________________

- имеет  право  на  получение  паспорта готовности к работе в ОЗП в связи с

выполнением основных условий, указанных в акте готовности;

- не  имеет право на получение паспорта готовности к работе в ОЗП в связи с

выполнением основных условий, указанных в паспорте готовности;

- иные дополнительные условия:

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Председатель комиссии:   ___________________/________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Заместитель председателя

комиссии:                            ___________________/________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии:                ___________________/________________________

(подпись, расшифровка подписи)

___________________/________________________

(подпись, расшифровка подписи)

____________________/______________________

(подпись, расшифровка подписи)

___________________/_______________________

(подпись, расшифровка подписи)

Приложение №3

к Программе  проведения

проверки готовности

к отопительному периоду

Перечень

замечаний к выполнению требований по готовности

или при невыполнении требований по готовности к акту

№ ___ от "__" _____________ 20__ г.

проверки готовности к отопительному периоду

1. ____________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Срок устранения - ______________________

(дата)

2. ____________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Срок устранения - ______________________

(дата)

3. ____________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Срок устранения - ______________________

(дата)

Приложение №4

к Программе  проведения

проверки готовности

к отопительному периоду

ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду 2016 — 2017г.г.

Выдан ____________________________________________________________________________________________________________________________________

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой  энергии, в отношении которого проводилась проверка  готовности к отопительному периоду)

В  отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности к отопительному периоду:

1. ________________________________________________________________

2. ________________________________________________________________

3. ________________________________________________________________

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду от __________ № ______

__________________________________________________________________

_______________________/___________________________

(подпись, расшифровка подписи и печать уполномоченного

органа, образовавшего комиссию по проведению проверки

готовности к отопительному периоду)

Приложение №5

к Программе  проведения

проверки готовности

к отопительному периоду

ТРЕБОВАНИЯ

ПО ГОТОВНОСТИ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ

ДЛЯ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

В целях оценки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций к отопительному периоду уполномоченным органом должны быть проверены в отношении данных организаций:

1) наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Федеральным Законом «О теплоснабжении»;

2) готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения;

3) соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами;

4) наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;

5) функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:

- укомплектованность указанных служб персоналом;

- обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой;

- нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами;

- первичными средствами пожаротушения;

6) проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;

7) организация контроля режимов потребления тепловой энергии;

8) обеспечение качества теплоносителей;

9) обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии с Законом о теплоснабжении;

10) обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:

- готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи;

- соблюдение водно-химического режима;

- отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;

- наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;

11) наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;

12) наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;

- проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;

- выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;

- выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;

- наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива;

- наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями;

- отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления;

13) работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.

14) организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии.

Приложение №6

к Программе  проведения

проверки готовности

к отопительному периоду

ТРЕБОВАНИЯ

ПО ГОТОВНОСТИ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ

ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду комиссией должны быть проверены:

1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;

2) проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;

3) разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;

4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;

5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;

6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;

7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;

8) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;

9) работоспособность защиты систем теплопотребления;

10) наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;

11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;

12) плотность оборудования тепловых пунктов;

13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;

14) отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель;

15) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок;

16) проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на прочность;

17) надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями, приведенными в приложении N 3 приказа Министерства энергетики РФ от 12 марта 2013 г. N 103 "Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду".

Приложение 3

к постановлению Главы поселка

№____  от «___» _____ 2016

ГРАФИК

по проверке готовности к отопительному периоду теплосетевых, теплоснабжающих организаций,  потребителей тепловой энергии и других объектов энергоснабжения муниципального образования п. Березовка

| № п/п | Объекты, подлежащие проверке | Руководитель | Документы, проверяемые в ходе проверки | Сроки проведения проверки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная №2, п. Березовка ул. Щорса, 8 | Старостенко А.В. | В соответствии с приложением № 5 к Программе | 04.07.16 29.07.16 19.08.16 |
| 2 | Котельная №1, п.Березовка, ул. Юности, 11а | Хоперскова Л.В. |  | 06.07.16 25.07.16 12.08.16 |
| 3 | Котельная ГП КрайДЭО п.Березовка, ул. Трактовая | Попов И.А. |  | 22.07.16 26.08.16 09.09.16 |
| 4 | Тепловые сети п.Березовка | Свиридов С.С. |  | 15.07.16 15.08.16 12.09.16 |
| 5 | МУП «ЖКХ» п. Березовка | Свиридов С.С. | В соответствии с приложением № 6 к Программе В соответствии с приложением № 6 к Программе В соответствии с приложением № 6 к Программе В соответствии с приложением № 6 к Программе | 02.09.16 |
| 6 | ООО УК «Водмонтаж» | Курохтин С.А. |  | 31.08.16 |
| 7 | ООО УК «Заказчик ЖКУ» | Рыбченко В.В. |  | 07.09.16 |
| 8 | ТСЖ «Новый дом» | Даряла Р.П. |  | 05.09.16 |
| 9 | ТСЖ «Шумково» | Гавриков В.М. |  | 29.08.16 |
| 10 | ООО УК «Уют» | Шидловская Е.М. |  | 29.08.16 |
| 11 | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Березовская средняя общеобразовательная школа № 1» (МБОУ БСОШ № 1) | Зырянова Т.Н. |  | 09.09.16 |
| 12 | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Березовская средняя общеобразовательная школа № 3» (МБОУ БСОШ № 3) | Баева Г.А. |  | 09.09.16 |
| 13 | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Березовская средняя общеобразовательная школа № 4» (МБОУ БСОШ № 4) | Осипов В.А. |  | 09.09.16 |
| 13 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Березовский детский сад комбинированного вида № 1» (МБДОУ «Березовский детский сад комбинированного вида № 1») | Рыбакова И.А. |  | 02.09.16 |
| 14 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Березовский детский сад № 2» (МБДОУ «Березовский детский сад № 2») | Коробко Н.В. |  | 02.09.16 |
| 15 | Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Березовский детский сад № 3 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей» (МБДОУ «Березовский детский сад № 3») | Щербакова С.Л. |  | 02.09.16 |
| 16 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Березовский детский сад № 4» (МБДОУ «Березовский детский сад № 4») | Хитаришвили Е.В. |  | 02.09.16 |
| 17 | муниципальное бюджетное учреждение «Березовская детско-юношеская спортивная школа» (МБУ ДО «Березовская ДЮСШ») | Коба Р.В. |  | 12.09.16 |
| 18 | «Юбилейный» п. Березовка, пер. Юбилейный,6 Районный Дом культуры | Гришина И.В. |  | 12.09.16 |
| 19 | Дом культуры «Энтузиаст» п. Березовка,ул. Заводская,57 в | Шамашова Р.И. |  | 12.09.16 |
| 20 | МБ Березовского района (Центральная библиотека) п. Березовка, ул. Центральная, 73 | Путятова И.В. |  | 12.09.16 |
| 21 | ЦБС поселка Березовка п. Березовка, ул.Центральная, 32 | Барсукова Г.Н. |  | 12.09.16 |
| 22 | Нефтепроводская библиотека | Холькина М.Л. |  | 14.09.16 |
| 23 | Березовская школа искусств п. Березовка, ул. Центральная, 73 | Бакул С.Н. |  | 14.09.16 |
| 24 | Краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Психоневрологический интернат для детей «Солнышко» | Еремина Т.Ю. |  | 14.09.16 |
| 25 | Муниципальное бюджетное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения" | Ананьева В.И. |  | 14.09.16 |
| 26 | Управление социальной защиты населения администрации Березовского района (УСЗН) | Мерц С.Г. |  | 14.09.16 |